山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    2  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-2 | 00:00 | 4.81 | 17.97 | 94.409 |
|  | 01:00 | 4.42 | 17.15 | 107.91 |
|  | 02:00 | 4.78 | 16.49 | 120.642 |
|  | 03:00 | 4.37 | 17.24 | 118.512 |
|  | 04:00 | 4.6 | 20.2 | 117.132 |
|  | 05:00 | 4.49 | 16.89 | 109.15 |
|  | 06:00 | 4.05 | 14.34 | 100.532 |
|  | 07:00 | 4.9 | 13.45 | 105.072 |
|  | 08:00 | 4.89 | 13.32 | 117.761 |
|  | 09:00 | 4.48 | 9.52 | 104.198 |
|  | 10:00 | 4.5 | 10.61 | 83.902 |
|  | 11:00 | 5.59 | 10.72 | 85.658 |
|  | 12:00 | 4.41 | 11.84 | 77.865 |
|  | 13:00 | 4.17 | 15.34 | 75.111 |
|  | 14:00 | 4.28 | 19.9 | 71.405 |
|  | 15:00 | 4.31 | 18.68 | 80.922 |
|  | 16:00 | 4.58 | 18.44 | 95.091 |
|  | 17:00 | 4.43 | 20.73 | 97.588 |
|  | 18:00 | 4.34 | 24.75 | 109.53 |
|  | 19:00 | 4.63 | 61.71 | 111.038 |
|  | 20:00 | 4.52 | 23.15 | 98.096 |
|  | 21:00 | 4.6 | 18.93 | 97.101 |
|  | 22:00 | 4.73 | 20.14 | 113.77 |
|  | 23:00 | 4.36 | 26.03 | 114.456 |
| 平均 |  | 4.55 | 19.06 | 100.29 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-2 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.27 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.44 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲