山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    3  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-3 | 00:00 | 4.74 | 26.88 | 107.44 |
|  | 01:00 | 4.52 | 26.98 | 96.525 |
|  | 02:00 | 4.32 | 25.67 | 102.926 |
|  | 03:00 | 4.66 | 23.8 | 105.488 |
|  | 04:00 | 4.11 | 23.35 | 102.459 |
|  | 05:00 | 4.32 | 25.83 | 97.984 |
|  | 06:00 | 4.57 | 22.81 | 102.881 |
|  | 07:00 | 5.18 | 19.69 | 109.015 |
|  | 08:00 | 4.42 | 17.62 | 113.857 |
|  | 09:00 | 4.73 | 17.01 | 114.281 |
|  | 10:00 | 4.58 | 16.76 | 100.596 |
|  | 11:00 | 4.86 | 16.9 | 86.118 |
|  | 12:00 | 4.55 | 14.45 | 77.698 |
|  | 13:00 | 4.5 | 15.61 | 73.931 |
|  | 14:00 | 4.46 | 18.92 | 92.756 |
|  | 15:00 | 4.46 | 21.36 | 104.387 |
|  | 16:00 | 4.46 | 24.39 | 98.146 |
|  | 17:00 | 3.87 | 23.61 | 101.388 |
|  | 18:00 | 3.79 | 24.57 | 92.368 |
|  | 19:00 | 4.42 | 26.17 | 92.667 |
|  | 20:00 | 3.82 | 28.12 | 96.057 |
|  | 21:00 | 4.7 | 26.88 | 86.505 |
|  | 22:00 | 5.07 | 29.27 | 96.908 |
|  | 23:00 | 4.46 | 21.72 | 99.995 |
| 平均 |  | 4.48 | 22.43 | 98.02 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-3 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.07 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.45 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲