山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    4  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-4 | 00:00 | 4.24 | 15.59 | 99.837 |
|  | 01:00 | 4.61 | 11.54 | 105.866 |
|  | 02:00 | 4.81 | 11.3 | 96.462 |
|  | 03:00 | 4.53 | 5.73 | 100.33 |
|  | 04:00 | 4.97 | 1.51 | 101.912 |
|  | 05:00 | 5.02 | 2.99 | 93.677 |
|  | 06:00 | 4.74 | 2.31 | 93.74 |
|  | 07:00 | 4.67 | 3.16 | 97.841 |
|  | 08:00 | 4.72 | 4.95 | 98.738 |
|  | 09:00 | 4.41 | 4.08 | 99.37 |
|  | 10:00 | 4.86 | 8.42 | 82.021 |
|  | 11:00 | 4.24 | 19.99 | 82.653 |
|  | 12:00 | 4.59 | 22.71 | 86.128 |
|  | 13:00 | 4.16 | 17.79 | 106.244 |
|  | 14:00 | 4.7 | 16.69 | 118.938 |
|  | 15:00 | 4.26 | 26.4 | 114.47 |
|  | 16:00 | 4.71 | 30.63 | 122.855 |
|  | 17:00 | 4.51 | 27.8 | 111.457 |
|  | 18:00 | 4.6 | 26.43 | 110.783 |
|  | 19:00 | 4.24 | 20.18 | 116.509 |
|  | 20:00 | 4.96 | 18.14 | 112.628 |
|  | 21:00 | 4.44 | 15.07 | 107.883 |
|  | 22:00 | 4.62 | 14.56 | 125.367 |
|  | 23:00 | 4.59 | 13.04 | 135.675 |
| 平均 |  | 4.59 | 14.21 | 105.06 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-4 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.50 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.37 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲