山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    6  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-6 | 00:00 | 4.21 | 25.2 | 128.972 |
|  | 01:00 | 4.52 | 25.2 | 117.33 |
|  | 02:00 | 4.15 | 20.72 | 121.744 |
|  | 03:00 | 4.79 | 10.27 | 120.916 |
|  | 04:00 | 4.46 | 6.56 | 128.412 |
|  | 05:00 | 4.6 | 6.11 | 127.061 |
|  | 06:00 | 4.88 | 24.23 | 134.564 |
|  | 07:00 | 5.14 | 43.94 | 139.878 |
|  | 08:00 | 4.8 | 44.14 | 114.859 |
|  | 09:00 | 4.96 | 47.24 | 138.43 |
|  | 10:00 | 4.98 | 51.6 | 141.509 |
|  | 11:00 | 4.89 | 19.88 | 141.272 |
|  | 12:00 | 4.43 | 13.37 | 133.281 |
|  | 13:00 | 4.81 | 10.8 | 131.45 |
|  | 14:00 | 4.15 | 12.81 | 119.307 |
|  | 15:00 | 4.61 | 20.67 | 111.587 |
|  | 16:00 | 4.55 | 24.25 | 103.926 |
|  | 17:00 | 4.37 | 26.81 | 96.975 |
|  | 18:00 | 4.48 | 34.53 | 96.59 |
|  | 19:00 | 4.59 | 32.26 | 99.177 |
|  | 20:00 | 4.11 | 28.11 | 98.43 |
|  | 21:00 | 3.7 | 27.15 | 96.031 |
|  | 22:00 | 4.11 | 26.54 | 94.501 |
|  | 23:00 | 4.22 | 25.36 | 91.044 |
| 平均 |  | 4.52 | 25.32 | 117.80 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.43 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.07 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.29 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲