山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    7  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-7 | 00:00 | 4.23 | 25.13 | 91.666 |
|  | 01:00 | 4.7 | 24.31 | 92.656 |
|  | 02:00 | 3.93 | 58.06 | 88.912 |
|  | 03:00 | 4.02 | 24.9 | 86.098 |
|  | 04:00 | 4.74 | 16.89 | 76.305 |
|  | 05:00 | 4.32 | 20.07 | 89.16 |
|  | 06:00 | 4.3 | 26.41 | 96.927 |
|  | 07:00 | 4.2 | 64 | 82.295 |
|  | 08:00 | 4.3 | 36.75 | 87.572 |
|  | 09:00 | 4.67 | 18.52 | 90.862 |
|  | 10:00 | 4.21 | 19.94 | 88.92 |
|  | 11:00 | 4.15 | 22.72 | 84.829 |
|  | 12:00 | 3.24 | 67.25 | 94.656 |
|  | 13:00 | 3.93 | 6.21 | 64.368 |
|  | 14:00 | 4.1 | 5.78 | 81.106 |
|  | 15:00 | 4.3 | 10.11 | 80.063 |
|  | 16:00 | 3.74 | 9.95 | 78.527 |
|  | 17:00 | 4.21 | 9.56 | 83.24 |
|  | 18:00 | 4.2 | 11.04 | 84.799 |
|  | 19:00 | 4.24 | 12.39 | 90.909 |
|  | 20:00 | 3.95 | 12.27 | 96.231 |
|  | 21:00 | 5.05 | 12.88 | 86.407 |
|  | 22:00 | 4.25 | 13.38 | 93.911 |
|  | 23:00 | 4.29 | 13.92 | 72.907 |
| 平均 |  | 4.22 | 22.60 | 85.97 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-7 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.57 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.43 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.46 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲