山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    8  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-8 | 00:00 | 4.37 | 12.79 | 78.642 |
|  | 01:00 | 3.94 | 11.95 | 82.314 |
|  | 02:00 | 4.46 | 11.94 | 91.522 |
|  | 03:00 | 3.87 | 12.25 | 95.691 |
|  | 04:00 | 4.35 | 11.62 | 99.386 |
|  | 05:00 | 4.06 | 12.99 | 99.124 |
|  | 06:00 | 4.41 | 13.01 | 103.815 |
|  | 07:00 | 4.35 | 11.62 | 101.611 |
|  | 08:00 | 4.33 | 10.78 | 95.412 |
|  | 09:00 | 4.28 | 9.83 | 94.496 |
|  | 10:00 | 3.83 | 9.01 | 82.7 |
|  | 11:00 | 4.4 | 8.96 | 72.228 |
|  | 12:00 | 4.31 | 10.33 | 72.566 |
|  | 13:00 | 4.6 | 9.71 | 82.546 |
|  | 14:00 | 4.5 | 9.34 | 83.823 |
|  | 15:00 | 3.92 | 7.94 | 70.848 |
|  | 16:00 | 4.27 | 5.45 | 28.855 |
|  | 17:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18:00 | 1.67 | 18.29 | 33.153 |
|  | 19:00 | 4.9 | 66.31 | 104.421 |
|  | 20:00 | 4.52 | 36.94 | 113.12 |
|  | 21:00 | 5.05 | 48.53 | 119.487 |
|  | 22:00 | 5.02 | 69.05 | 119.33 |
|  | 23:00 | 4.64 | 53.54 | 133.816 |
| 平均 |  | 4.09 | 19.67 | 85.79 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-8 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.6 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.41 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲