山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    9  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-9 | 00:00 | 5.24 | 17.65 | 127.062 |
|  | 01:00 | 4.62 | 12.47 | 124.8 |
|  | 02:00 | 4.18 | 10.73 | 126.079 |
|  | 03:00 | 4.43 | 24.29 | 121.436 |
|  | 04:00 | 4.53 | 23.15 | 129.308 |
|  | 05:00 | 4.6 | 17.34 | 128.741 |
|  | 06:00 | 4.8 | 19.43 | 133.612 |
|  | 07:00 | 5.24 | 6.21 | 130.182 |
|  | 08:00 | 4.92 | 7.05 | 135.947 |
|  | 09:00 | 5.15 | 3.53 | 134.026 |
|  | 10:00 | 4.93 | 4.56 | 130.588 |
|  | 11:00 | 5.15 | 11.02 | 139.169 |
|  | 12:00 | 5.29 | 27.3 | 118.56 |
|  | 13:00 | 5.16 | 32.83 | 124.844 |
|  | 14:00 | 5.17 | 55.72 | 129.669 |
|  | 15:00 | 4.78 | 38.26 | 136.476 |
|  | 16:00 | 5.07 | 10.63 | 136.817 |
|  | 17:00 | 5.16 | 4.43 | 99.67 |
|  | 18:00 | 4.98 | 4.01 | 101.63 |
|  | 19:00 | 4.78 | 5.61 | 123.74 |
|  | 20:00 | 5.3 | 6.8 | 128.743 |
|  | 21:00 | 5.2 | 6.13 | 126.385 |
|  | 22:00 | 4.85 | 7.43 | 118.38 |
|  | 23:00 | 4.5 | 6.7 | 97.415 |
| 平均 |  | 4.92 | 15.14 | 125.14 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.97 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.47 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲