山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-11 | 00:00 | 5.81 | 58.41 | 118.939 |
|  | 01:00 | 6.13 | 12.91 | 124.358 |
|  | 02:00 | 6.59 | 10.8 | 128.665 |
|  | 03:00 | 6.43 | 11.2 | 118.464 |
|  | 04:00 | 6.35 | 12.21 | 111.363 |
|  | 05:00 | 6.12 | 13.18 | 104.976 |
|  | 06:00 | 6.18 | 11.45 | 104.693 |
|  | 07:00 | 6.44 | 10.7 | 112.492 |
|  | 08:00 | 5.48 | 11.1 | 116.115 |
|  | 09:00 | 6.43 | 12.76 | 96.998 |
|  | 10:00 | 6.57 | 9.72 | 97.696 |
|  | 11:00 | 6.52 | 30.12 | 91.397 |
|  | 12:00 | 6.38 | 59.87 | 95.705 |
|  | 13:00 | 5.87 | 91.03 | 100.736 |
|  | 14:00 | 5.99 | 19.02 | 111.079 |
|  | 15:00 | 4.35 | 10.01 | 94.075 |
|  | 16:00 | 2.58 | 1.2 | 14.991 |
|  | 17:00 | 2.38 | 0.18 | 2.215 |
|  | 18:00 | 1.57 | 0.01 | 1.971 |
|  | 19:00 | 5.05 | 17.93 | 108.43 |
|  | 20:00 | 4.84 | 0.2 | 124.849 |
|  | 21:00 | 5.29 | 1.56 | 130.341 |
|  | 22:00 | 4.77 | 3.58 | 125.876 |
|  | 23:00 | 4.89 | 4.89 | 134.017 |
| 平均 |  | 5.38 | 17.25 | 98.77 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.03 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.27 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲