山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-17 | 00:00 | 0 | 17.87 | 114.917 |
|  | 01:00 | 0 | 17.98 | 113.852 |
|  | 02:00 | 0 | 16.24 | 111.869 |
|  | 03:00 | 0 | 14.92 | 112.658 |
|  | 04:00 | 0 | 16.86 | 109.192 |
|  | 05:00 | 0 | 14.31 | 111.853 |
|  | 06:00 | 0 | 15.95 | 114.825 |
|  | 07:00 | 0 | 18.96 | 118.042 |
|  | 08:00 | 0 | 15.17 | 114.139 |
|  | 09:00 | 0 | 12.53 | 107.541 |
|  | 10:00 | 0 | 14.89 | 108.828 |
|  | 11:00 | 0 | 16.28 | 111.007 |
|  | 12:00 | 0 | 18.46 | 97.81 |
|  | 13:00 | 0 | 17.29 | 100.384 |
|  | 14:00 | 0 | 19.45 | 99.803 |
|  | 15:00 | 0 | 21.68 | 97.639 |
|  | 16:00 | 0 | 21.35 | 118.125 |
|  | 17:00 | 0 | 23.33 | 112.987 |
|  | 18:00 | 0 | 24.34 | 112.862 |
|  | 19:00 | 0 | 22.23 | 119.894 |
|  | 20:00 | 0 | 24.29 | 120.884 |
|  | 21:00 | 0 | 23.33 | 117.488 |
|  | 22:00 | 0 | 25.44 | 109.935 |
|  | 23:00 | 0 | 21.51 | 113.643 |
| 平均 |  | 0 | 18.94 | 111.26 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 21.83 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.93 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.45 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲