山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    18  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-18 | 00:00 | 0 | 20.5 | 118.894 |
|  | 01:00 | 0 | 19.85 | 114.863 |
|  | 02:00 | 0 | 22.38 | 114.11 |
|  | 03:00 | 0 | 20.13 | 118.903 |
|  | 04:00 | 0 | 21.09 | 112.986 |
|  | 05:00 | 0 | 21.21 | 116.583 |
|  | 06:00 | 0 | 23.87 | 114.833 |
|  | 07:00 | 0 | 20.75 | 122.89 |
|  | 08:00 | 0 | 17.23 | 118.872 |
|  | 09:00 | 0 | 16.9 | 108.489 |
|  | 10:00 | 0 | 18.3 | 104.679 |
|  | 11:00 | 0 | 17.79 | 97.222 |
|  | 12:00 | 0 | 17.01 | 102.471 |
|  | 13:00 | 0 | 7.67 | 99.069 |
|  | 14:00 | 0 | 2.98 | 101.929 |
|  | 15:00 | 0 | 1.82 | 91.849 |
|  | 16:00 | 0 | 4.21 | 102.182 |
|  | 17:00 | 0 | 5.99 | 109.285 |
|  | 18:00 | 0 | 4.99 | 115.532 |
|  | 19:00 | 0 | 6.69 | 118.857 |
|  | 20:00 | 0 | 9.75 | 117.337 |
|  | 21:00 | 0 | 8.24 | 115.067 |
|  | 22:00 | 0 | 9.08 | 117.404 |
|  | 23:00 | 0 | 10.93 | 127.723 |
| 平均 |  | 0 | 13.72 | 111.75 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-18 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.43 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.30 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.34 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲