山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    19  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-19 | 00:00 | 0 | 10.01 | 128.534 |
|  | 01:00 | 0 | 8.93 | 122.309 |
|  | 02:00 | 0 | 10.42 | 116.223 |
|  | 03:00 | 0 | 6.72 | 119.163 |
|  | 04:00 | 0 | 7.66 | 119.285 |
|  | 05:00 | 0 | 9.26 | 119.913 |
|  | 06:00 | 0 | 11.31 | 120.888 |
|  | 07:00 | 0 | 6.06 | 106.24 |
|  | 08:00 | 0 | 5.01 | 111.072 |
|  | 09:00 | 0 | 6.35 | 113.47 |
|  | 10:00 | 0 | 5.24 | 111.99 |
|  | 11:00 | 0 | 10.08 | 98.512 |
|  | 12:00 | 0 | 9.59 | 93.642 |
|  | 13:00 | 0 | 10.4 | 91.549 |
|  | 14:00 | 0 | 13.85 | 106.823 |
|  | 15:00 | 0 | 12.43 | 104.389 |
|  | 16:00 | 0 | 10.49 | 107.696 |
|  | 17:00 | 0 | 10.53 | 106.699 |
|  | 18:00 | 0 | 13.32 | 110.462 |
|  | 19:00 | 0 | 10.83 | 104.857 |
|  | 20:00 | 0 | 11.34 | 96.48 |
|  | 21:00 | 0 | 13.82 | 104.114 |
|  | 22:00 | 0 | 11.55 | 115.697 |
|  | 23:00 | 0 | 14.88 | 117.513 |
| 平均 |  | 0 | 10.00 | 110.31 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-19 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.43 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.30 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.42 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲