山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    21  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-21 | 00:00 | 0 | 4.27 | 130.134 |
|  | 01:00 | 0 | 13.81 | 112.018 |
|  | 02:00 | 0 | 5.36 | 106.239 |
|  | 03:00 | 0 | 2.06 | 109.01 |
|  | 04:00 | 0 | 2.09 | 121.96 |
|  | 05:00 | 0 | 0.41 | 116.568 |
|  | 06:00 | 0 | 0.44 | 111.648 |
|  | 07:00 | 0 | 0.4 | 116.133 |
|  | 08:00 | 0 | 0.78 | 117.161 |
|  | 09:00 | 0 | 0.69 | 126.095 |
|  | 10:00 | 0 | 0.48 | 125.793 |
|  | 11:00 | 0 | 0.29 | 49.311 |
|  | 12:00 | 0 | 0.89 | 45.612 |
|  | 13:00 | 0 | 1.92 | 54.527 |
|  | 14:00 | 0 | 2.48 | 49.817 |
|  | 15:00 | 0 | 1.4 | 111.318 |
|  | 16:00 | 0 | 2.36 | 132.906 |
|  | 17:00 | 0 | 2.6 | 125.579 |
|  | 18:00 | 0 | 3.89 | 115.432 |
|  | 19:00 | 0 | 3.29 | 121.439 |
|  | 20:00 | 0 | 4.18 | 111.051 |
|  | 21:00 | 0 | 4.78 | 108.882 |
|  | 22:00 | 0 | 5.58 | 110.462 |
|  | 23:00 | 0 | 4.19 | 117.588 |
| 平均 |  | 0 | 2.86 | 106.11 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.53 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲