山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    23  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-23 | 00:00 | 0 | 0.15 | 97.567 |
|  | 01:00 | 0 | 0.3 | 99.272 |
|  | 02:00 | 0 | 0.23 | 99.875 |
|  | 03:00 | 0 | 0.11 | 108.257 |
|  | 04:00 | 0 | 0.11 | 96.463 |
|  | 05:00 | 0 | 0.21 | 88.607 |
|  | 06:00 | 0 | 0.34 | 78.409 |
|  | 07:00 | 0 | 0.31 | 87.68 |
|  | 08:00 | 0 | 0.08 | 96.317 |
|  | 09:00 | 0 | 0.09 | 109.234 |
|  | 10:00 | 0 | 0.05 | 96.986 |
|  | 11:00 | 0 | 0.17 | 92.334 |
|  | 12:00 | 0 | 0.32 | 93.694 |
|  | 13:00 | 0 | 0.91 | 96.13 |
|  | 14:00 | 0 | 0.09 | 102.062 |
|  | 15:00 | 0 | 0.08 | 97.539 |
|  | 16:00 | 0 | 63.67 | 95.659 |
|  | 17:00 | 0 | 0.45 | 90.468 |
|  | 18:00 | 0 | 2.1 | 89.693 |
|  | 19:00 | 0 | 1.41 | 104.758 |
|  | 20:00 | 0 | 1.52 | 101.889 |
|  | 21:00 | 0 | 1.18 | 111.348 |
|  | 22:00 | 0 | 1.8 | 105.272 |
|  | 23:00 | 0 | 1.57 | 114.99 |
| 平均 |  | 0 | 3.22 | 98.10 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.10 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.80 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.29 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲