山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    24  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-24 | 00:00 | 0 | 2 | 110.115 |
|  | 01:00 | 0 | 0.72 | 107.226 |
|  | 02:00 | 0 | 1.95 | 108.835 |
|  | 03:00 | 0 | 1.09 | 118.408 |
|  | 04:00 | 0 | 1.78 | 120.345 |
|  | 05:00 | 0 | 3.93 | 120.523 |
|  | 06:00 | 0 | 3.17 | 116.614 |
|  | 07:00 | 0 | 3.19 | 105.057 |
|  | 08:00 | 0 | 2.38 | 109.263 |
|  | 09:00 | 0 | 1.13 | 103.203 |
|  | 10:00 | 0 | 5.18 | 106.039 |
|  | 11:00 | 0 | 7.65 | 114.479 |
|  | 12:00 | 0 | 4.81 | 109.81 |
|  | 13:00 | 0 | 3.92 | 101.496 |
|  | 14:00 | 0 | 7.67 | 88.87 |
|  | 15:00 | 0 | 4.16 | 99.425 |
|  | 16:00 | 0 | 9.33 | 110.305 |
|  | 17:00 | 0 | 7.09 | 119.172 |
|  | 18:00 | 0 | 11.33 | 121.57 |
|  | 19:00 | 0 | 18 | 123.555 |
|  | 20:00 | 0 | 19.62 | 125.385 |
|  | 21:00 | 0 | 18.55 | 120.924 |
|  | 22:00 | 0 | 14.76 | 101.18 |
|  | 23:00 | 0 | 15.94 | 111.37 |
| 平均 |  | 0 | 7.06 | 111.38 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-24 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.10 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.08 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲