山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    28  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-28 | 00:00 | 0 | 20.73 | 126.75 |
|  | 01:00 | 0 | 20.05 | 124.457 |
|  | 02:00 | 0 | 20.72 | 126.724 |
|  | 03:00 | 0 | 20.16 | 109.468 |
|  | 04:00 | 0 | 19.75 | 126.503 |
|  | 05:00 | 0 | 25.45 | 127.595 |
|  | 06:00 | 0 | 36.76 | 131.643 |
|  | 07:00 | 0 | 46.87 | 130.799 |
|  | 08:00 | 0 | 19.92 | 129.907 |
|  | 09:00 | 0 | 10.82 | 124.12 |
|  | 10:00 | 0 | 49.59 | 119.036 |
|  | 11:00 | 0 | 20.27 | 99.566 |
|  | 12:00 | 0 | 12.04 | 113.163 |
|  | 13:00 | 0 | 13.46 | 112.039 |
|  | 14:00 | 0 | 19.34 | 111.23 |
|  | 15:00 | 0 | 20.48 | 105.82 |
|  | 16:00 | 0 | 20.99 | 111.156 |
|  | 17:00 | 0 | 22.74 | 120.144 |
|  | 18:00 | 0 | 24.6 | 118.86 |
|  | 19:00 | 0 | 24.64 | 121.842 |
|  | 20:00 | 0 | 25.97 | 120.288 |
|  | 21:00 | 0 | 28.25 | 121.314 |
|  | 22:00 | 0 | 27.27 | 131.701 |
|  | 23:00 | 0 | 26.78 | 131.976 |
| 平均 |  | 0 | 24.07 | 120.67 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.00 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.67 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.3 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲