山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    3  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-3 | 00:00 | 0 | 22.22 | 76.406 |
|  | 01:00 | 0 | 15.88 | 97.296 |
|  | 02:00 | 0 | 13.9 | 104.808 |
|  | 03:00 | 0 | 16.56 | 95.059 |
|  | 04:00 | 0 | 13.77 | 93.999 |
|  | 05:00 | 0 | 12.24 | 94.154 |
|  | 06:00 | 0 | 15.56 | 90.621 |
|  | 07:00 | 0 | 14.08 | 92.467 |
|  | 08:00 | 0 | 12.96 | 98.503 |
|  | 09:00 | 0 | 12.76 | 92.929 |
|  | 10:00 | 0 | 13.05 | 88.918 |
|  | 11:00 | 0 | 14.2 | 99.98 |
|  | 12:00 | 0 | 17.2 | 101.997 |
|  | 13:00 | 0 | 34.08 | 90.975 |
|  | 14:00 | 0 | 17.42 | 87.634 |
|  | 15:00 | 0 | 15.49 | 97.515 |
|  | 16:00 | 0 | 17.92 | 94.077 |
|  | 17:00 | 0 | 15.88 | 97.443 |
|  | 18:00 | 0 | 16.07 | 84.229 |
|  | 19:00 | 0 | 16.81 | 93.05 |
|  | 20:00 | 0 | 15.25 | 89.779 |
|  | 21:00 | 0 | 15.05 | 90.529 |
|  | 22:00 | 0 | 14.43 | 83.152 |
|  | 23:00 | 0 | 17.08 | 74.136 |
| 平均 |  | 0 | 16.24 | 92.07 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-3 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 14.13 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.53 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.34 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲