山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    5  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-5 | 00:00 | 0 | 16.83 | 74.806 |
|  | 01:00 | 0 | 14.82 | 77.842 |
|  | 02:00 | 0 | 14.5 | 77.429 |
|  | 03:00 | 0 | 15.93 | 80.265 |
|  | 04:00 | 0 | 13.61 | 76.264 |
|  | 05:00 | 0 | 11.24 | 66.608 |
|  | 06:00 | 0 | 10.45 | 64.996 |
|  | 07:00 | 0 | 11.32 | 64.917 |
|  | 08:00 | 0 | 11.76 | 63.824 |
|  | 09:00 | 0 | 8.87 | 65.106 |
|  | 10:00 | 0 | 9.94 | 63.754 |
|  | 11:00 | 0 | 10.54 | 64.976 |
|  | 12:00 | 0 | 11.43 | 60.126 |
|  | 13:00 | 0 | 10.64 | 56.814 |
|  | 14:00 | 0 | 44.24 | 54.942 |
|  | 15:00 | 0 | 56.23 | 64.088 |
|  | 16:00 | 0 | 14.07 | 67.377 |
|  | 17:00 | 0 | 18.55 | 76.437 |
|  | 18:00 | 0 | 29.53 | 85.05 |
|  | 19:00 | 0 | 31.47 | 75.853 |
|  | 20:00 | 0 | 33.93 | 77.725 |
|  | 21:00 | 0 | 32.57 | 69.603 |
|  | 22:00 | 0 | 34.13 | 64.015 |
|  | 23:00 | 0 | 32.64 | 74.213 |
| 平均 |  | 0 | 20.80 | 69.46 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-5 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.80 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.27 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲