山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    6  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-6 | 00:00 | 0 | 35.31 | 78.477 |
|  | 01:00 | 0 | 35.08 | 96.079 |
|  | 02:00 | 0 | 34.13 | 94.76 |
|  | 03:00 | 0 | 31.71 | 92.007 |
|  | 04:00 | 0 | 33.07 | 92.796 |
|  | 05:00 | 0 | 37.67 | 91.667 |
|  | 06:00 | 0 | 33.44 | 94.239 |
|  | 07:00 | 0 | 31.45 | 94.45 |
|  | 08:00 | 0 | 30.48 | 99.744 |
|  | 09:00 | 0 | 28.47 | 96.476 |
|  | 10:00 | 0 | 30.87 | 91.574 |
|  | 11:00 | 0 | 28.84 | 93.471 |
|  | 12:00 | 0 | 28 | 90.791 |
|  | 13:00 | 0 | 24.73 | 91.753 |
|  | 14:00 | 0 | 23.24 | 88.032 |
|  | 15:00 | 0 | 21.55 | 83.896 |
|  | 16:00 | 0 | 21.81 | 92.602 |
|  | 17:00 | 0 | 23.16 | 87.545 |
|  | 18:00 | 0 | 20.59 | 96.58 |
|  | 19:00 | 0 | 20.75 | 88.636 |
|  | 20:00 | 0 | 23.06 | 60.861 |
|  | 21:00 | 0 | 23.52 | 87.613 |
|  | 22:00 | 0 | 19.63 | 26.456 |
|  | 23:00 | 0 | 19.79 | 30.227 |
| 平均 |  | 0 | 27.51 | 85.03 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.93 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.23 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.15 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲