山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-10 | 00:00 | — | — | — |
|  | 01:00 | — | — | — |
|  | 02:00 | — | — | — |
|  | 03:00 | — | — | — |
|  | 04:00 | — | — | — |
|  | 05:00 | 0 | 36.54 | 53.51 |
|  | 06:00 | 0 | 38.91 | 1.501 |
|  | 07:00 | 0 | 15.75 | 3.594 |
|  | 08:00 | 0 | 16.9 | 6.277 |
|  | 09:00 | 0 | 13.98 | 6.112 |
|  | 10:00 | 0 | 17.55 | 4.119 |
|  | 11:00 | 0 | 20.74 | 5.846 |
|  | 12:00 | 0 | 17.29 | 3.299 |
|  | 13:00 | 0 | 21.59 | 1.334 |
|  | 14:00 | 0 | 20.68 | 55.389 |
|  | 15:00 | 0 | 36.78 | 107.998 |
|  | 16:00 | 0 | 34.21 | 110.294 |
|  | 17:00 | 0 | 39.43 | 172.944 |
|  | 18:00 | 0 | 30.35 | 205.79 |
|  | 19:00 | 0 | 33.57 | 193.418 |
|  | 20:00 | 0 | 34.5 | 199.812 |
|  | 21:00 | 0 | 25.24 | 174.192 |
|  | 22:00 | 0 | 23.79 | 166.208 |
|  | 23:00 | 0 | 27.36 | 161.469 |
| 平均 |  | 0 | 26.59 | 85.95 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 系统开车，5：00在线监测投运。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.60 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.10 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲