山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    13  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-13 | 00:00 | 0 | 20.67 | 131.879 |
|  | 01:00 | 0 | 31.07 | 166.488 |
|  | 02:00 | 0 | 23.89 | 132.034 |
|  | 03:00 | 0 | 24.37 | 150.352 |
|  | 04:00 | 0 | 22.1 | 172.752 |
|  | 05:00 | 0 | 14.37 | 180.555 |
|  | 06:00 | 0 | 10.51 | 151.594 |
|  | 07:00 | 0 | 9.98 | 144.672 |
|  | 08:00 | 0 | 37.11 | 141.498 |
|  | 09:00 | 0 | 155.9 | 131.253 |
|  | 10:00 | 0 | 60.83 | 133.642 |
|  | 11:00 | 0 | 22.74 | 105.416 |
|  | 12:00 | 0 | 18.43 | 101.161 |
|  | 13:00 | 0 | 18.79 | 97.48 |
|  | 14:00 | 0 | 20.38 | 98.452 |
|  | 15:00 | 0 | 70.7 | 108.414 |
|  | 16:00 | 0 | 13.9 | 59.082 |
|  | 17:00 | 0 | 15.36 | 40.355 |
|  | 18:00 | 0 | 18.49 | 102.676 |
|  | 19:00 | 0 | 1.6 | 108.848 |
|  | 20:00 | 0 | 6.72 | 107.561 |
|  | 21:00 | 0 | 8.8 | 98.495 |
|  | 22:00 | 0 | 9.77 | 95.59 |
|  | 23:00 | 0 | 9.44 | 87.017 |
| 平均 |  | 0 | 26.91 | 118.64 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-13 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.00 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.13 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.16 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲