山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    14  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-14 | 00:00 | 0 | 10.04 | 83.061 |
|  | 01:00 | 0 | 9.88 | 84.623 |
|  | 02:00 | 0 | 9.17 | 80.635 |
|  | 03:00 | 0 | 8.66 | 70.747 |
|  | 04:00 | 0 | 8.71 | 55.363 |
|  | 05:00 | 0 | 8.2 | 63.582 |
|  | 06:00 | 0 | 8.03 | 68.421 |
|  | 07:00 | 0 | 6.64 | 72.984 |
|  | 08:00 | 0 | 7.14 | 60.105 |
|  | 09:00 | 0 | 6.45 | 80.418 |
|  | 10:00 | 0 | 5.9 | 71.424 |
|  | 11:00 | 0 | 5 | 66.745 |
|  | 12:00 | 0 | 3.55 | 72.19 |
|  | 13:00 | 0 | 5.63 | 70.167 |
|  | 14:00 | 0 | 6.61 | 65.118 |
|  | 15:00 | 0 | 4.62 | 67.288 |
|  | 16:00 | 0 | 3.57 | 68.367 |
|  | 17:00 | 0 | 5.65 | 92.859 |
|  | 18:00 | 0 | 6.15 | 88.076 |
|  | 19:00 | 0 | 4.34 | 89.062 |
|  | 20:00 | 0 | 2.15 | 84.674 |
|  | 21:00 | 0 | 0.14 | 95.788 |
|  | 22:00 | 0 | 0.55 | 104.59 |
|  | 23:00 | 0 | 0.3 | 100.516 |
| 平均 |  | 0 | 5.71 | 77.37 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-14 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.73 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.53 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲