山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-17 | 00:00 | 0 | 12.35 | 134.234 |
|  | 01:00 | 0 | 13.83 | 131.465 |
|  | 02:00 | 0 | 12.5 | 127.143 |
|  | 03:00 | 0 | 10.99 | 126.04 |
|  | 04:00 | 0 | 11.06 | 126.283 |
|  | 05:00 | 0 | 12.85 | 127.113 |
|  | 06:00 | 0 | 10.56 | 124.86 |
|  | 07:00 | 0 | 10.67 | 108.768 |
|  | 08:00 | 0 | 10.45 | 117.232 |
|  | 09:00 | 0 | 9.52 | 116.784 |
|  | 10:00 | 0 | 9.94 | 115.561 |
|  | 11:00 | 0 | 11.14 | 111.775 |
|  | 12:00 | 0 | 13.28 | 120.663 |
|  | 13:00 | 0 | 12.24 | 123.664 |
|  | 14:00 | 0 | 12.02 | 124.804 |
|  | 15:00 | 0 | 13.39 | 129.662 |
|  | 16:00 | 0 | 10.16 | 132.313 |
|  | 17:00 | 0 | 11.97 | 130.855 |
|  | 18:00 | 0 | 12.45 | 131.905 |
|  | 19:00 | 0 | 13.89 | 141.165 |
|  | 20:00 | 0 | 14 | 147.439 |
|  | 21:00 | 0 | 12.86 | 144.628 |
|  | 22:00 | 0 | 13.27 | 144.006 |
|  | 23:00 | 0 | 12.14 | 144.721 |
| 平均 |  | 0 | 11.98 | 128.46 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.27 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.40 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.85 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲