山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    20  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-20 | 00:00 | 0 | 15.64 | 92.823 |
|  | 01:00 | 0 | 14.34 | 92.152 |
|  | 02:00 | 0 | 11.07 | 99.344 |
|  | 03:00 | 0 | 13.14 | 99.989 |
|  | 04:00 | 0 | 15.22 | 95.471 |
|  | 05:00 | 0 | 16.12 | 94.575 |
|  | 06:00 | 0 | 16.04 | 92.127 |
|  | 07:00 | 0 | 12.18 | 93.941 |
|  | 08:00 | 0 | 13.34 | 87.135 |
|  | 09:00 | 0 | 14.48 | 94.379 |
|  | 10:00 | 0 | 14.55 | 81.699 |
|  | 11:00 | 0 | 15.46 | 87.773 |
|  | 12:00 | 0 | 14.17 | 94.404 |
|  | 13:00 | 0 | 15.65 | 90.333 |
|  | 14:00 | 0 | 15.24 | 100.456 |
|  | 15:00 | 0 | 14.52 | 99.036 |
|  | 16:00 | 0 | 15.3 | 94.27 |
|  | 17:00 | 0 | 15.62 | 95.574 |
|  | 18:00 | 0 | 14.49 | 96.903 |
|  | 19:00 | 0 | 14.72 | 98.599 |
|  | 20:00 | 0 | 14.26 | 101.292 |
|  | 21:00 | 0 | 12.15 | 104.328 |
|  | 22:00 | 0 | 10.59 | 112.67 |
|  | 23:00 | 0 | 10.62 | 114.227 |
| 平均 |  | 0 | 14.12 | 96.40 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-20 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.33 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.33 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.18 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲