山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    23  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-23 | 00:00 | 0 | 16.37 | 108.354 |
|  | 01:00 | 0 | 16.78 | 102.341 |
|  | 02:00 | 0 | 16.64 | 107.631 |
|  | 03:00 | 0 | 16.27 | 102.217 |
|  | 04:00 | 0 | 15.69 | 103.098 |
|  | 05:00 | 0 | 16.94 | 108.248 |
|  | 06:00 | 0 | 17.79 | 113.023 |
|  | 07:00 | 0 | 16.36 | 110.704 |
|  | 08:00 | 0 | 15.17 | 107.837 |
|  | 09:00 | 0 | 15.79 | 98.537 |
|  | 10:00 | 0 | 15.18 | 102.436 |
|  | 11:00 | 0 | 14.61 | 96.045 |
|  | 12:00 | 0 | 14.56 | 100.649 |
|  | 13:00 | 0 | 15.49 | 94.011 |
|  | 14:00 | 0 | 15.06 | 100.593 |
|  | 15:00 | 0 | 14.04 | 110.487 |
|  | 16:00 | 0 | 12.85 | 109.975 |
|  | 17:00 | 0 | 15.54 | 109.992 |
|  | 18:00 | 0 | 11.59 | 109.42 |
|  | 19:00 | 0 | 12.39 | 106.649 |
|  | 20:00 | 0 | 13.98 | 103.553 |
|  | 21:00 | 0 | 13.64 | 101.361 |
|  | 22:00 | 0 | 13.95 | 103.183 |
|  | 23:00 | 0 | 8.97 | 103.613 |
| 平均 |  | 0 | 14.82 | 104.75 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.73 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.00 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.06 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\