山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    24  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-24 | 00:00 | 0 | 11.63 | 102.791 |
|  | 01:00 | 0 | 12.67 | 97.101 |
|  | 02:00 | 0 | 13.98 | 94.294 |
|  | 03:00 | 0 | 14.52 | 89.782 |
|  | 04:00 | 0 | 8.84 | 91.588 |
|  | 05:00 | 0 | 8.63 | 87.807 |
|  | 06:00 | 0 | 9 | 87.396 |
|  | 07:00 | 0 | 7.45 | 96.496 |
|  | 08:00 | 0 | 6.07 | 88.237 |
|  | 09:00 | 0 | 7.45 | 88.442 |
|  | 10:00 | 0 | 7.94 | 87.156 |
|  | 11:00 | 0 | 6.12 | 84.88 |
|  | 12:00 | 0 | 7.16 | 87.508 |
|  | 13:00 | 0 | 7.32 | 83.978 |
|  | 14:00 | 0 | 6.54 | 80.583 |
|  | 15:00 | 0 | 5.95 | 84.266 |
|  | 16:00 | 0 | 6.72 | 88.545 |
|  | 17:00 | 0 | 7.56 | 96.68 |
|  | 18:00 | 0 | 6.85 | 86.648 |
|  | 19:00 | 0 | 8.63 | 88.716 |
|  | 20:00 | 0 | 9.04 | 93.1 |
|  | 21:00 | 0 | 8.84 | 99.194 |
|  | 22:00 | 0 | 9.29 | 97.001 |
|  | 23:00 | 0 | 11.34 | 83.966 |
| 平均 |  | 0 | 8.73 | 90.26 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-24 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.00 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.10 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\