山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-29 | 00:00 | 15.03 | 32.61 | 110.483 |
|  | 01:00 | 17.08 | 39.05 | 111.405 |
|  | 02:00 | 16.18 | 42.9 | 114.631 |
|  | 03:00 | 17.58 | 39.49 | 113.197 |
|  | 04:00 | 16.44 | 36.85 | 112.999 |
|  | 05:00 | 12.09 | 34.66 | 113.54 |
|  | 06:00 | 10.83 | 35.84 | 111.284 |
|  | 07:00 | 17.26 | 37.16 | 119.379 |
|  | 08:00 | 18.72 | 36.87 | 111.152 |
|  | 09:00 | 15.88 | 36.63 | 99.435 |
|  | 10:00 | 15.94 | 37.11 | 92.372 |
|  | 11:00 | 17.5 | 36.71 | 97.747 |
|  | 12:00 | 17.65 | 37.32 | 88.716 |
|  | 13:00 | 22.39 | 37.88 | 116.655 |
|  | 14:00 | 28.93 | 33.88 | 104.698 |
|  | 15:00 | 30.2 | 36.26 | 96.084 |
|  | 16:00 | 24.91 | 34.84 | 94.775 |
|  | 17:00 | 27.89 | 33.49 | 101.235 |
|  | 18:00 | 26.1 | 34.95 | 100.578 |
|  | 19:00 | 26.69 | 37.55 | 101.543 |
|  | 20:00 | 23.56 | 36.39 | 92.812 |
|  | 21:00 | 31.9 | 37.51 | 114.507 |
|  | 22:00 | 29.35 | 39.66 | 103.444 |
|  | 23:00 | 27.41 | 36.73 | 112.071 |
| 平均 |  | 21.15 | 36.76 | 105.61 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.27 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.30 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.26 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\