山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-1 | 00:00 | 27.93 | 35.21 | 105.883 |
|  | 01:00 | 24.88 | 36.56 | 110.117 |
|  | 02:00 | 28.17 | 39.73 | 112.275 |
|  | 03:00 | 23.67 | 37.02 | 114.12 |
|  | 04:00 | 23.62 | 39.4 | 112.945 |
|  | 05:00 | 25.53 | 39.93 | 118.077 |
|  | 06:00 | 24.44 | 30.65 | 116.516 |
|  | 07:00 | 32.15 | 28.02 | 118.252 |
|  | 08:00 | 24.81 | 26.41 | 114.738 |
|  | 09:00 | 25.52 | 29.61 | 108.553 |
|  | 10:00 | 19.69 | 34.04 | 95.429 |
|  | 11:00 | 26.3 | 36.12 | 111.975 |
|  | 12:00 | 32.02 | 41.04 | 114.05 |
|  | 13:00 | 33.57 | 42.05 | 114.951 |
|  | 14:00 | 33.95 | 38.74 | 112.931 |
|  | 15:00 | 34.31 | 36.35 | 113.295 |
|  | 16:00 | 37.79 | 37.41 | 112.299 |
|  | 17:00 | 32.72 | 36.1 | 107.512 |
|  | 18:00 | 43.59 | 39.09 | 115.225 |
|  | 19:00 | 36.75 | 36.66 | 111.63 |
|  | 20:00 | 31.7 | 37.58 | 97.527 |
|  | 21:00 | 29.4 | 40.52 | 94.75 |
|  | 22:00 | 25.8 | 36.69 | 87.47 |
|  | 23:00 | 21.42 | 37.51 | 90.166 |
| 平均 |  | 29.16 | 36.35 | 108.78 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.00 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.77 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.12 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\