山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    2  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-2 | 00:00 | 19.12 | 34.45 | 93.753 |
|  | 01:00 | 22.21 | 31.56 | 89.746 |
|  | 02:00 | 28.82 | 34.47 | 91.924 |
|  | 03:00 | 28.36 | 38.41 | 87.77 |
|  | 04:00 | 23.51 | 35.14 | 94.715 |
|  | 05:00 | 29.16 | 37.13 | 95.422 |
|  | 06:00 | 35.18 | 38.29 | 102.108 |
|  | 07:00 | 39.33 | 37.06 | 107.746 |
|  | 08:00 | 39.72 | 31.65 | 115.76 |
|  | 09:00 | 21 | 25.55 | 106.581 |
|  | 10:00 | 26.24 | 22.55 | 106.589 |
|  | 11:00 | 30.76 | 25.94 | 112.766 |
|  | 12:00 | 27.73 | 26.9 | 105.733 |
|  | 13:00 | 32.17 | 24.74 | 112.533 |
|  | 14:00 | 27.5 | 22.11 | 110.123 |
|  | 15:00 | 29.61 | 22.89 | 112.441 |
|  | 16:00 | 30.93 | 22.68 | 118.444 |
|  | 17:00 | 36.29 | 23.14 | 116.95 |
|  | 18:00 | 36.05 | 27.84 | 114.627 |
|  | 19:00 | 32.27 | 34.67 | 123.485 |
|  | 20:00 | 27.98 | 36.9 | 88.439 |
|  | 21:00 | 23.5 | 25.79 | 108.035 |
|  | 22:00 | 26.53 | 26.93 | 103.144 |
|  | 23:00 | 31.12 | 23.27 | 117.926 |
| 平均 |  | 29.38 | 29.59 | 105.70 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-2 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.00 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.23 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.06 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\