山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    3  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-3 | 00:00 | 0 | 22.16 | 128.116 |
|  | 01:00 | 0 | 20.41 | 127.459 |
|  | 02:00 | 0 | 28.16 | 131.883 |
|  | 03:00 | 0 | 18.34 | 125.018 |
|  | 04:00 | 0 | 19.18 | 137.537 |
|  | 05:00 | 0 | 19.04 | 133.292 |
|  | 06:00 | 0 | 19 | 120.552 |
|  | 07:00 | 0 | 16.87 | 111.876 |
|  | 08:00 | 27.07 | 17.87 | 109.89 |
|  | 09:00 | 30.15 | 15.36 | 110.039 |
|  | 10:00 | 34.49 | 18.71 | 106.078 |
|  | 11:00 | 26.54 | 360.66 | 2.73 |
|  | 12:00 | 50.53 | 15.44 | 122.321 |
|  | 13:00 | 47.95 | 15.91 | 116.704 |
|  | 14:00 | 53.8 | 18.09 | 115.53 |
|  | 15:00 | 47.94 | 14.56 | 113.247 |
|  | 16:00 | 56.19 | 15.35 | 127.73 |
|  | 17:00 | 54.82 | 15.37 | 109.15 |
|  | 18:00 | 47.9 | 17.55 | 122.769 |
|  | 19:00 | 45.68 | 20.71 | 115.098 |
|  | 20:00 | 57.35 | 20.9 | 112.993 |
|  | 21:00 | 52.87 | 21.36 | 115.822 |
|  | 22:00 | 41.66 | 15.26 | 118.684 |
|  | 23:00 | 38.64 | 18.25 | 119.314 |
| 平均 |  | 29.73 | 32.69 | 114.74 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设施故障，部分数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-3 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.93 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.27 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.17 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\