山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    6  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-6 | 00:00 | 62.56 | 27.42 | 94.867 |
|  | 01:00 | 50.66 | 27.2 | 83.997 |
|  | 02:00 | 55.91 | 21.66 | 88.485 |
|  | 03:00 | 57.47 | 25.11 | 89.256 |
|  | 04:00 | 56.13 | 26.02 | 90.235 |
|  | 05:00 | 55.37 | 27.3 | 92.419 |
|  | 06:00 | 57.91 | 28.83 | 94.663 |
|  | 07:00 | 56.68 | 26.26 | 100.281 |
|  | 08:00 | 53.25 | 23.48 | 96.641 |
|  | 09:00 | 48.42 | 24.69 | 99.167 |
|  | 10:00 | 46.87 | 22.14 | 89.365 |
|  | 11:00 | 63.16 | 21.4 | 106.658 |
|  | 12:00 | 46.45 | 21.84 | 78.518 |
|  | 13:00 | 56.28 | 25.98 | 84.769 |
|  | 14:00 | 52.45 | 19.1 | 85.165 |
|  | 15:00 | 61.08 | 18.8 | 86.147 |
|  | 16:00 | 56.23 | 16.92 | 85.132 |
|  | 17:00 | 45.19 | 21.9 | 77.817 |
|  | 18:00 | 43.77 | 21.96 | 88.609 |
|  | 19:00 | 38.51 | 24.08 | 85.877 |
|  | 20:00 | 34.35 | 25.44 | 87.331 |
|  | 21:00 | 32.28 | 23.4 | 89.316 |
|  | 22:00 | 36.27 | 25.65 | 96.197 |
|  | 23:00 | 37.16 | 22.62 | 97.474 |
| 平均 |  | 50.18 | 23.72 | 90.35 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设备调试中。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.63 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.47 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\