山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    8  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-8 | 00:00 | 13.26 | 8.42 | 96.468 |
|  | 01:00 | 14.3 | 8.8 | 95.407 |
|  | 02:00 | 15.46 | 12.09 | 93.305 |
|  | 03:00 | 15.69 | 9.67 | 92.279 |
|  | 04:00 | 16.24 | 10.06 | 95.457 |
|  | 05:00 | 15.84 | 11.03 | 100.412 |
|  | 06:00 | 17.49 | 13.06 | 100.434 |
|  | 07:00 | 18.84 | 11.47 | 89.506 |
|  | 08:00 | 19.91 | 10.79 | 94.601 |
|  | 09:00 | 19.62 | 11.07 | 89.707 |
|  | 10:00 | 19.09 | 14.25 | 90.529 |
|  | 11:00 | 20.08 | 18.12 | 90.932 |
|  | 12:00 | 19.18 | 17.78 | 91.939 |
|  | 13:00 | 17.09 | 15.39 | 93.459 |
|  | 14:00 | 16.99 | 16.59 | 87.583 |
|  | 15:00 | 17.03 | 17.92 | 87.014 |
|  | 16:00 | 17 | 16.82 | 85.976 |
|  | 17:00 | 19.73 | 13.27 | 84.105 |
|  | 18:00 | 18.23 | 14.05 | 85.465 |
|  | 19:00 | 17.38 | 10.13 | 86.775 |
|  | 20:00 | 22.28 | 11.06 | 108.721 |
|  | 21:00 | 20.91 | 12.13 | 104.916 |
|  | 22:00 | 18.53 | 10.85 | 94.057 |
|  | 23:00 | 18.78 | 2.03 | 88.39 |
| 平均 |  | 17.87 | 12.37 | 92.81 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-8 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.70 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.47 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\