山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    9  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-9 | 00:00 | 18.74 | 7.35 | 99.575 |
|  | 01:00 | 16.59 | 10.08 | 98.749 |
|  | 02:00 | 17.59 | 12.84 | 100.33 |
|  | 03:00 | 17.44 | 19.73 | 95.467 |
|  | 04:00 | 17.71 | 14.01 | 94.775 |
|  | 05:00 | 18.33 | 12.58 | 93.426 |
|  | 06:00 | 19.13 | 11 | 93.288 |
|  | 07:00 | 20.75 | 17.49 | 88.276 |
|  | 08:00 | 20.71 | 20.35 | 90.703 |
|  | 09:00 | 22.16 | 15.33 | 89.413 |
|  | 10:00 | 22.25 | 17.49 | 73.851 |
|  | 11:00 | 15.45 | 15.23 | 70.24 |
|  | 12:00 | 19.48 | 17.75 | 81.833 |
|  | 13:00 | 21.87 | 13.16 | 84.097 |
|  | 14:00 | 20.74 | 12.55 | 81.36 |
|  | 15:00 | 21.1 | 14.84 | 77.721 |
|  | 16:00 | 23.96 | 24.31 | 74.941 |
|  | 17:00 | 31.46 | 92.04 | 79.236 |
|  | 18:00 | 32.44 | 43.38 | 84.477 |
|  | 19:00 | 28.04 | 22.28 | 87.28 |
|  | 20:00 | 23.95 | 18.19 | 89.738 |
|  | 21:00 | 20.85 | 17.37 | 92.329 |
|  | 22:00 | 24.85 | 19.26 | 92.994 |
|  | 23:00 | 16.91 | 16.94 | 85.738 |
| 平均 |  | 21.35 | 20.23 | 87.49 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-9 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.80 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\