山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    11  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-11 | 00:00 | 18.39 | 17.28 | 57.361 |
|  | 01:00 | 18.86 | 20.93 | 66.325 |
|  | 02:00 | 15.74 | 18.01 | 72.646 |
|  | 03:00 | 17.39 | 17.11 | 78.722 |
|  | 04:00 | 17.25 | 17.72 | 75.124 |
|  | 05:00 | 15.74 | 17.16 | 76.495 |
|  | 06:00 | 18.55 | 20.26 | 79.318 |
|  | 07:00 | 15.43 | 17.23 | 77.393 |
|  | 08:00 | 15.15 | 18.37 | 75.414 |
|  | 09:00 | 17.53 | 16.77 | 73.622 |
|  | 10:00 | 23.69 | 19.85 | 74.575 |
|  | 11:00 | 29.48 | 18.03 | 77.46 |
|  | 12:00 | 35.15 | 18.63 | 73.966 |
|  | 13:00 | 41.66 | 17.57 | 76.727 |
|  | 14:00 | 44.95 | 18.25 | 79.387 |
|  | 15:00 | 41.04 | 20.23 | 82.328 |
|  | 16:00 | 37.54 | 12.76 | 81.243 |
|  | 17:00 | 36.3 | 17.64 | 66.258 |
|  | 18:00 | 37.77 | 18.01 | 54.502 |
|  | 19:00 | 26.55 | 14.24 | 51.677 |
|  | 20:00 | 25.92 | 15.41 | 50.427 |
|  | 21:00 | 27.3 | 15.35 | 60.175 |
|  | 22:00 | 26.06 | 16.45 | 59.346 |
|  | 23:00 | 24.44 | 14.55 | 56.026 |
| 平均 |  | 26.16 | 17.41 | 69.85 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-11 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.37 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\