山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    12  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-12 | 00:00 | 26.88 | 14.89 | 62.346 |
|  | 01:00 | 27.57 | 15.9 | 76.17 |
|  | 02:00 | 33.94 | 16.13 | 78.024 |
|  | 03:00 | 39.91 | 17.24 | 85.409 |
|  | 04:00 | 42.63 | 15.84 | 79.317 |
|  | 05:00 | 38.09 | 17.63 | 78.058 |
|  | 06:00 | 31.12 | 17.45 | 72.493 |
|  | 07:00 | 4.15 | 17.44 | 73.257 |
|  | 08:00 | 43.63 | 21.61 | 79.029 |
|  | 09:00 | 45.5 | 25.14 | 80.141 |
|  | 10:00 | 48.01 | 24.48 | 75.25 |
|  | 11:00 | 35.55 | 22.82 | 60.676 |
|  | 12:00 | 35.7 | 24.29 | 67.844 |
|  | 13:00 | 36.38 | 22.01 | 56.304 |
|  | 14:00 | 40.33 | 21.96 | 74.553 |
|  | 15:00 | 38.76 | 22.72 | 83.008 |
|  | 16:00 | 35.5 | 21.24 | 69.982 |
|  | 17:00 | 34.02 | 30.57 | 63.358 |
|  | 18:00 | 24.53 | 56.96 | 103.843 |
|  | 19:00 | 34.62 | 0.25 | 107.576 |
|  | 20:00 | 36.99 | 7.26 | 106.97 |
|  | 21:00 | 36.01 | 0.44 | 105.1 |
|  | 22:00 | 34.5 | 13.77 | 102.865 |
|  | 23:00 | 33.92 | 0.17 | 102.751 |
| 平均 |  | 34.93 | 18.68 | 81.01 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设备调试中。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.77 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.80 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\