山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    13  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-13 | 00:00 | 36.94 | 2.56 | 98.681 |
|  | 01:00 | 34.18 | 47.71 | 97.863 |
|  | 02:00 | 33.52 | 50.26 | 105.381 |
|  | 03:00 | 27.43 | 0.59 | 97.569 |
|  | 04:00 | 24.45 | 0.56 | 97.309 |
|  | 05:00 | 24.57 | 0.5 | 101.441 |
|  | 06:00 | 27.53 | 17.4 | 105.139 |
|  | 07:00 | 27 | 0.8 | 103.375 |
|  | 08:00 | 26.9 | 1.06 | 102.818 |
|  | 09:00 | 29.24 | 37.08 | 90.668 |
|  | 10:00 | 31.23 | 7.64 | 94.983 |
|  | 11:00 | 31.19 | 5.59 | 93.258 |
|  | 12:00 | 30.9 | 5.65 | 87.445 |
|  | 13:00 | 29.35 | 4.28 | 97.746 |
|  | 14:00 | 22.72 | 0.81 | 85.21 |
|  | 15:00 | 20.28 | 0.45 | 80.804 |
|  | 16:00 | 19.35 | 0.21 | 76.102 |
|  | 17:00 | 22.45 | 0.88 | 79.062 |
|  | 18:00 | 23.05 | 0.9 | 93.163 |
|  | 19:00 | 21.86 | 0.35 | 93.951 |
|  | 20:00 | 21.24 | 0.61 | 91.104 |
|  | 21:00 | 22.35 | 0.56 | 89.038 |
|  | 22:00 | 26.76 | 0.32 | 86.38 |
|  | 23:00 | 23.93 | 0.57 | 84.084 |
| 平均 |  | 26.60 | 7.81 | 93.02 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-13 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.5 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.9 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.05 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\