山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    15  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-15 | 00:00 | 28.09 | 0.46 | 72.188 |
|  | 01:00 | 29.08 | 0.65 | 72.42 |
|  | 02:00 | 23.46 | 0.4 | 68.518 |
|  | 03:00 | 27.44 | 0.44 | 60.654 |
|  | 04:00 | 34.48 | 0.43 | 70.724 |
|  | 05:00 | 35.4 | 0.25 | 70.211 |
|  | 06:00 | 28.12 | 0.33 | 66.483 |
|  | 07:00 | 29.65 | 0.23 | 63.663 |
|  | 08:00 | 29.51 | 0.45 | 60.118 |
|  | 09:00 | 35.53 | 0.58 | 74.617 |
|  | 10:00 | 39.22 | 0.72 | 65.384 |
|  | 11:00 | 36.99 | 0.38 | 66.688 |
|  | 12:00 | 49.43 | 0.52 | 74.393 |
|  | 13:00 | 47.67 | 0.66 | 66.326 |
|  | 14:00 | 48.53 | 0.44 | 69.431 |
|  | 15:00 | 60.3 | 0.51 | 68.43 |
|  | 16:00 | 83.11 | 0.41 | 79.653 |
|  | 17:00 | 69.41 | 0.36 | 69.503 |
|  | 18:00 | 51.92 | 0.85 | 66.647 |
|  | 19:00 | 54.2 | 0.44 | 69.913 |
|  | 20:00 | 53.05 | 0.5 | 71.339 |
|  | 21:00 | 62 | 0.85 | 78.809 |
|  | 22:00 | 49.84 | 1.04 | 66.37 |
|  | 23:00 | 46.34 | 0.9 | 65.787 |
| 平均 |  | 43.87 | 0.53 | 69.09 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设备调试中。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.50 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.73 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.08 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\