山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    17  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-17 | 00:00 | 34.09 | 0.28 | 91.691 |
|  | 01:00 | 30.52 | 0.19 | 88.721 |
|  | 02:00 | 36.24 | 0.34 | 91.497 |
|  | 03:00 | 68.89 | 1.26 | 85.638 |
|  | 04:00 | 42.87 | 1.06 | 78.045 |
|  | 05:00 | 55.54 | 0.66 | 69.423 |
|  | 06:00 | 35.66 | 0.33 | 79.588 |
|  | 07:00 | 58.3 | 0.24 | 76.068 |
|  | 08:00 | 34.92 | 0.16 | 81.001 |
|  | 09:00 | 53.75 | 0.99 | 67.661 |
|  | 10:00 | 41.18 | 0.89 | 78.963 |
|  | 11:00 | 71.35 | 1.25 | 76.117 |
|  | 12:00 | 42.28 | 1.68 | 77.401 |
|  | 13:00 | 77.49 | 1.09 | 72.778 |
|  | 14:00 | 53.8 | 0.6 | 74.275 |
|  | 15:00 | 72.74 | 0.63 | 69.841 |
|  | 16:00 | 52.47 | 0.49 | 72.036 |
|  | 17:00 | 81.12 | 0.7 | 66.052 |
|  | 18:00 | 59.09 | 0.36 | 75.975 |
|  | 19:00 | 72.82 | 0.62 | 72.202 |
|  | 20:00 | 41.87 | 0.62 | 73.85 |
|  | 21:00 | 64.76 | 0.44 | 70.495 |
|  | 22:00 | 37.3 | 0.26 | 77.7 |
|  | 23:00 | 44.5 | 1.22 | 68.956 |
| 平均 |  | 52.65 | 0.68 | 76.50 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘在线设备调试中。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-17 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 29.07 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.33 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\