山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    19  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-19 | 00:00 | 19.91 | 66.27 | 69.217 |
|  | 01:00 | 17.64 | 38.85 | 70.642 |
|  | 02:00 | 17.81 | 37.71 | 85.591 |
|  | 03:00 | 21.04 | 37.08 | 90.86 |
|  | 04:00 | 20.79 | 36.45 | 90.816 |
|  | 05:00 | 22.62 | 37.9 | 91.09 |
|  | 06:00 | 26.22 | 37.21 | 86.737 |
|  | 07:00 | 28.98 | 50.61 | 84.82 |
|  | 08:00 | 25.17 | 37.52 | 77.97 |
|  | 09:00 | 21.04 | 36.09 | 78.067 |
|  | 10:00 | 22.39 | 33.88 | 73.874 |
|  | 11:00 | 20.77 | 33.62 | 70.664 |
|  | 12:00 | 25.05 | 32.71 | 77.788 |
|  | 13:00 | 28.96 | 32.47 | 77.718 |
|  | 14:00 | 31.28 | 32.55 | 76.389 |
|  | 15:00 | 29.19 | 31.25 | 74.573 |
|  | 16:00 | 27.22 | 29.97 | 71.538 |
|  | 17:00 | 25.03 | 29.78 | 76.205 |
|  | 18:00 | 23.33 | 30.93 | 71.919 |
|  | 19:00 | 18.97 | 32.16 | 71.362 |
|  | 20:00 | 20.08 | 31.45 | 77.575 |
|  | 21:00 | 27.65 | 32.05 | 79.501 |
|  | 22:00 | 24.66 | 33.57 | 71.032 |
|  | 23:00 | 20.37 | 34.12 | 79.168 |
| 平均 |  | 23.59 | 36.09 | 78.13 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-19 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.77 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.27 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.13 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\