山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    21  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-21 | 00:00 | 18.81 | 55.88 | 77.311 |
|  | 01:00 | 17.53 | 54.43 | 77.913 |
|  | 02:00 | 17.42 | 63.45 | 72.101 |
|  | 03:00 | 16.31 | 49.66 | 86.93 |
|  | 04:00 | 15.65 | 51.76 | 91.862 |
|  | 05:00 | 17.11 | 50.95 | 97.635 |
|  | 06:00 | 14.83 | 56.62 | 88.926 |
|  | 07:00 | 20.16 | 52.58 | 88.672 |
|  | 08:00 | 18.19 | 64.44 | 91.435 |
|  | 09:00 | 19.14 | 74.79 | 91.417 |
|  | 10:00 | 21.71 | 51.57 | 84.694 |
|  | 11:00 | 20.48 | 46.92 | 75.458 |
|  | 12:00 | 25.38 | 48.12 | 81.156 |
|  | 13:00 | 28.42 | 48.06 | 78.835 |
|  | 14:00 | 28.8 | 49.38 | 72.786 |
|  | 15:00 | 29.77 | 51.58 | 76.195 |
|  | 16:00 | 32.9 | 57.22 | 71.594 |
|  | 17:00 | 31.47 | 80.02 | 70.699 |
|  | 18:00 | 23.29 | 49.57 | 74.725 |
|  | 19:00 | 21.28 | 55 | 81.9 |
|  | 20:00 | 22.46 | 77.58 | 88.115 |
|  | 21:00 | 18.59 | 103.36 | 87.875 |
|  | 22:00 | 16.37 | 83.89 | 87.489 |
|  | 23:00 | 16.54 | 86.62 | 92.257 |
| 平均 |  | 21.36 | 60.98 | 82.83 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 22.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.03 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.08 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\