山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    23  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-23 | 00:00 | 16.07 | 38.94 | 99.135 |
|  | 01:00 | 20.79 | 42.08 | 93.922 |
|  | 02:00 | 12.93 | 37.73 | 84.089 |
|  | 03:00 | 20.54 | 37.16 | 87.949 |
|  | 04:00 | 17.13 | 39.96 | 90.791 |
|  | 05:00 | 19.59 | 40.28 | 92.157 |
|  | 06:00 | 19.78 | 41.49 | 97.653 |
|  | 07:00 | 23.68 | 41.15 | 100.708 |
|  | 08:00 | 21.74 | 43.22 | 96.637 |
|  | 09:00 | 21.08 | 40.95 | 100.439 |
|  | 10:00 | 18.93 | 42.95 | 98.07 |
|  | 11:00 | 15.6 | 38.99 | 102.552 |
|  | 12:00 | 17.18 | 39.35 | 97.635 |
|  | 13:00 | 13.12 | 36.94 | 92.279 |
|  | 14:00 | 13.45 | 36.49 | 94.098 |
|  | 15:00 | 11.52 | 34.25 | 92.179 |
|  | 16:00 | 15.35 | 35.57 | 97.616 |
|  | 17:00 | 16.15 | 35.6 | 96.957 |
|  | 18:00 | 14.33 | 34.75 | 93.656 |
|  | 19:00 | 12.64 | 33.39 | 91.002 |
|  | 20:00 | 13.14 | 36.03 | 97.434 |
|  | 21:00 | 16.86 | 34.87 | 94.949 |
|  | 22:00 | 15.95 | 35.52 | 94.835 |
|  | 23:00 | 11.47 | 34.12 | 98.531 |
| 平均 |  | 16.63 | 37.99 | 95.22 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-23 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.87 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.1 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\