山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    24  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-24 | 00:00 | 12.36 | 33.59 | 99.768 |
|  | 01:00 | 11.66 | 31.65 | 94.069 |
|  | 02:00 | 15.85 | 33.77 | 87.323 |
|  | 03:00 | 15.42 | 33.76 | 90.162 |
|  | 04:00 | 16.06 | 32.46 | 106.169 |
|  | 05:00 | 18.47 | 30.45 | 106.295 |
|  | 06:00 | 15.09 | 30.27 | 93.92 |
|  | 07:00 | 12.64 | 30.75 | 91.679 |
|  | 08:00 | 11.96 | 29.7 | 86.151 |
|  | 09:00 | 13.67 | 50.79 | 91.692 |
|  | 10:00 | 13.32 | 28.53 | 87.973 |
|  | 11:00 | 16.38 | 29.35 | 90.292 |
|  | 12:00 | 17.98 | 27.48 | 96.726 |
|  | 13:00 | 15.54 | 23.76 | 88.25 |
|  | 14:00 | 19.48 | 23.39 | 88.581 |
|  | 15:00 | 20.2 | 22.77 | 82.959 |
|  | 16:00 | 20.89 | 24.36 | 83.074 |
|  | 17:00 | 22.25 | 22.55 | 81.717 |
|  | 18:00 | 20.01 | 22.17 | 83.013 |
|  | 19:00 | 21.99 | 20.83 | 88.435 |
|  | 20:00 | 16.31 | 14.28 | 81.704 |
|  | 21:00 | 13.62 | 14.02 | 80.521 |
|  | 22:00 | 14.85 | 16.3 | 84.167 |
|  | 23:00 | 12.77 | 19.78 | 80.114 |
| 平均 |  | 16.20 | 26.95 | 89.36 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-24 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 27.47 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.23 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.03 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\