山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    25  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-25 | 00:00 | 11.93 | 15.65 | 81.219 |
|  | 01:00 | 14.84 | 17.17 | 77.439 |
|  | 02:00 | 12.31 | 18.16 | 84.451 |
|  | 03:00 | 16.27 | 20.38 | 83.805 |
|  | 04:00 | 14.79 | 23.93 | 70.737 |
|  | 05:00 | 13.52 | 21.15 | 87.288 |
|  | 06:00 | 11.13 | 22.6 | 76.188 |
|  | 07:00 | 11.31 | 20.7 | 88.037 |
|  | 08:00 | 12.74 | 23.09 | 86.542 |
|  | 09:00 | 8.99 | 21.82 | 71.583 |
|  | 10:00 | 11.66 | 28.53 | 70.19 |
|  | 11:00 | 10.67 | 29.26 | 74.792 |
|  | 12:00 | 11.65 | 30.42 | 79.556 |
|  | 13:00 | 14.29 | 34.11 | 82.87 |
|  | 14:00 | 10.68 | 26.32 | 77.36 |
|  | 15:00 | 10.11 | 25.94 | 70.977 |
|  | 16:00 | 10.56 | 22.64 | 75.406 |
|  | 17:00 | 11.34 | 22.23 | 77.367 |
|  | 18:00 | 11.56 | 20.71 | 74.971 |
|  | 19:00 | 10.91 | 21.26 | 73.231 |
|  | 20:00 | 9.71 | 22.05 | 81.722 |
|  | 21:00 | 8.37 | 20.15 | 72.407 |
|  | 22:00 | 10.64 | 16.93 | 92.048 |
|  | 23:00 | 10.63 | 14.88 | 86.721 |
| 平均 |  | 11.69 | 22.50 | 79.04 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-25 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.17 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.06 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\