山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    26  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-26 | 00:00 | 6.21 | 14.06 | 80.386 |
|  | 01:00 | 9.84 | 14.7 | 82.089 |
|  | 02:00 | 9.46 | 15.9 | 77.868 |
|  | 03:00 | 9.82 | 15.8 | 80.355 |
|  | 04:00 | 9.25 | 16.73 | 79.08 |
|  | 05:00 | 6.77 | 16.98 | 72.754 |
|  | 06:00 | 7.47 | 16.46 | 78.555 |
|  | 07:00 | 6.68 | 18.34 | 79.116 |
|  | 08:00 | 7.24 | 19.04 | 75.535 |
|  | 09:00 | 7.88 | 17.94 | 83.995 |
|  | 10:00 | 7.8 | 18.42 | 86.926 |
|  | 11:00 | 7.97 | 20.7 | 90.558 |
|  | 12:00 | 7.22 | 16.59 | 87.745 |
|  | 13:00 | 7.16 | 16.35 | 89.519 |
|  | 14:00 | 7.13 | 18.45 | 88.708 |
|  | 15:00 | 9.15 | 18.33 | 88.569 |
|  | 16:00 | 6.01 | 52.02 | 139.178 |
|  | 17:00 | 10.76 | 29.68 | 77.274 |
|  | 18:00 | 11.03 | 35.7 | 86.464 |
|  | 19:00 | 9.01 | 34.57 | 65.604 |
|  | 20:00 | 10.61 | 33.16 | 82.604 |
|  | 21:00 | 10.12 | 33.71 | 68.911 |
|  | 22:00 | 10.19 | 33.19 | 62.196 |
|  | 23:00 | 9.66 | 31.29 | 65.214 |
| 平均 |  | 8.52 | 23.25 | 82.05 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-26 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.43 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.70 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.08 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\