山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    28  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-28 | 00:00 | 1.78 | 21.92 | 58.863 |
|  | 01:00 | 2.63 | 29.95 | 72.884 |
|  | 02:00 | 2.68 | 21.49 | 73.983 |
|  | 03:00 | 2.65 | 21.62 | 72.072 |
|  | 04:00 | 2.21 | 22.79 | 72.438 |
|  | 05:00 | 2.39 | 21.95 | 70.835 |
|  | 06:00 | 2.15 | 18.96 | 74.505 |
|  | 07:00 | 2.1 | 24.49 | 72.582 |
|  | 08:00 | 2.43 | 19.37 | 67.381 |
|  | 09:00 | 2.44 | 20.18 | 56.531 |
|  | 10:00 | 2.57 | 16.71 | 53.366 |
|  | 11:00 | 2.65 | 20.1 | 50.417 |
|  | 12:00 | 3.61 | 21.91 | 65.787 |
|  | 13:00 | 3.67 | 27.74 | 65.698 |
|  | 14:00 | 4.87 | 18.86 | 72.41 |
|  | 15:00 | 5.32 | 22.18 | 69.1 |
|  | 16:00 | 4.95 | 22.69 | 54.96 |
|  | 17:00 | 4.66 | 23.58 | 57.706 |
|  | 18:00 | 4.76 | 22.32 | 51.035 |
|  | 19:00 | 3.43 | 21.91 | 44.808 |
|  | 20:00 | 4.13 | 24.29 | 46.275 |
|  | 21:00 | 3.83 | 24.7 | 57.059 |
|  | 22:00 | 4.13 | 25.59 | 70.839 |
|  | 23:00 | 3.96 | 24.29 | 65.188 |
| 平均 |  | 3.33 | 22.48 | 63.20 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-28 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 23.57 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.83 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.18 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\