山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-29 | 00:00 | 2.43 | 25.58 | 56.673 |
|  | 01:00 | 3.9 | 24.93 | 68.641 |
|  | 02:00 | 3.87 | 22.55 | 70.974 |
|  | 03:00 | 4.31 | 23.67 | 71.282 |
|  | 04:00 | 3.65 | 32.45 | 66.557 |
|  | 05:00 | 3.87 | 21.53 | 68.253 |
|  | 06:00 | 3.99 | 20.62 | 77.883 |
|  | 07:00 | 4.41 | 28.64 | 83.73 |
|  | 08:00 | 4.67 | 20.18 | 82.961 |
|  | 09:00 | 3.78 | 23.96 | 72.293 |
|  | 10:00 | 3.83 | 17.85 | 63.919 |
|  | 11:00 | 4.72 | 21.6 | 53.894 |
|  | 12:00 | 5.16 | 23.22 | 58.105 |
|  | 13:00 | 6.65 | 23.85 | 59.614 |
|  | 14:00 | 6.97 | 22.63 | 70.493 |
|  | 15:00 | 5.86 | 25.57 | 63.845 |
|  | 16:00 | 9.11 | 23.61 | 69.362 |
|  | 17:00 | 7.78 | 23.66 | 67.723 |
|  | 18:00 | 6.43 | 22.5 | 58.922 |
|  | 19:00 | 5.58 | 24.18 | 55.664 |
|  | 20:00 | 5.41 | 23.37 | 63.955 |
|  | 21:00 | 5.61 | 24.18 | 69.60 |
|  | 22:00 | 4.86 | 26.36 | 65.423 |
|  | 23:00 | 5.35 | 23.05 | 67.323 |
| 平均 |  | 5.09 | 23.74 | 66.96 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.03 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.30 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.18 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\