山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    30  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-30 | 00:00 | 9.2 | 23.87 | 63.299 |
|  | 01:00 | 7.87 | 23.48 | 61.134 |
|  | 02:00 | 6.76 | 23.95 | 65.152 |
|  | 03:00 | 6.76 | 24.71 | 67.007 |
|  | 04:00 | 6.54 | 24.36 | 69.3 |
|  | 05:00 | 6.71 | 31.2 | 75.486 |
|  | 06:00 | 6.57 | 25.17 | 76.519 |
|  | 07:00 | 5.46 | 22.39 | 63.277 |
|  | 08:00 | 5.29 | 22.79 | 65.03 |
|  | 09:00 | 6.27 | 41.18 | 70.886 |
|  | 10:00 | 6.07 | 21.5 | 68.586 |
|  | 11:00 | 6.46 | 21.67 | 68.097 |
|  | 12:00 | 6.46 | 18.72 | 59.267 |
|  | 13:00 | 9.07 | 31.6 | 60.736 |
|  | 14:00 | 9.9 | 21.18 | 63.637 |
|  | 15:00 | 9.49 | 21.17 | 67.665 |
|  | 16:00 | 8.88 | 25.31 | 68.105 |
|  | 17:00 | 8.95 | 26.74 | 56.078 |
|  | 18:00 | 7.86 | 22.7 | 63.865 |
|  | 19:00 | 7.76 | 23.07 | 64.479 |
|  | 20:00 | 7.19 | 32.77 | 71.155 |
|  | 21:00 | 7.04 | 32.05 | 71.933 |
|  | 22:00 | 7.09 | 31.03 | 71.429 |
|  | 23:00 | 5.73 | 29.86 | 63.717 |
| 平均 |  | 7.31 | 25.94 | 66.49 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-30 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.03 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.70 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.11 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\