山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    5  月    31  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-5-31 | 00:00 | 4.71 | 31.66 | 55.648 |
|  | 01:00 | 5.03 | 31.23 | 54.383 |
|  | 02:00 | 4.39 | 30.89 | 54.617 |
|  | 03:00 | 4.47 | 32.36 | 54.255 |
|  | 04:00 | 4.93 | 32.64 | 50.382 |
|  | 05:00 | 4.59 | 33.01 | 48.626 |
|  | 06:00 | 3.92 | 33.54 | 48.656 |
|  | 07:00 | 2.88 | 33.54 | 47.409 |
|  | 08:00 | 3.02 | 33.64 | 51.665 |
|  | 09:00 | 2.99 | 31.47 | 50.254 |
|  | 10:00 | 4.6 | 31.87 | 51.745 |
|  | 11:00 | 4.68 | 31.38 | 51.968 |
|  | 12:00 | 2.92 | 29.54 | 66.981 |
|  | 13:00 | 2.53 | 71.45 | 70.003 |
|  | 14:00 | 13.52 | 30.14 | 65.905 |
|  | 15:00 | 3.87 | 30.82 | 55.025 |
|  | 16:00 | 4.78 | 34.15 | 72.733 |
|  | 17:00 | 2.83 | 32.95 | 63.322 |
|  | 18:00 | 2.65 | 33.2 | 67.579 |
|  | 19:00 | 2.69 | 33.65 | 71.99 |
|  | 20:00 | 2.51 | 33.98 | 74.403 |
|  | 21:00 | 2.38 | 33.53 | 77.752 |
|  | 22:00 | 2.48 | 32.14 | 74.536 |
|  | 23:00 | 2.62 | 32.1 | 75.348 |
| 平均 |  | 4.00 | 33.95 | 60.63 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-5-31 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.23 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.23 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.20 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\