山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    1  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-1 | 00:00 | 2.96 | 31.71 | 73.376 |
|  | 01:00 | 2.37 | 31.1 | 62.215 |
|  | 02:00 | 2.62 | 30.93 | 54.414 |
|  | 03:00 | 2.26 | 30.2 | 51.243 |
|  | 04:00 | 2.23 | 30.92 | 54.677 |
|  | 05:00 | 2.1 | 32 | 56.575 |
|  | 06:00 | 2.66 | 33.03 | 52.704 |
|  | 07:00 | 3.18 | 32.82 | 48.149 |
|  | 08:00 | 4 | 35.22 | 53.17 |
|  | 09:00 | 3.44 | 34.73 | 61.279 |
|  | 10:00 | 2.87 | 32.95 | 58.605 |
|  | 11:00 | 2.38 | 30.94 | 53.349 |
|  | 12:00 | 2.64 | 31.03 | 53.208 |
|  | 13:00 | 3.09 | 31.13 | 52.121 |
|  | 14:00 | 3.47 | 31.55 | 51.499 |
|  | 15:00 | 3.84 | 30.96 | 58.881 |
|  | 16:00 | 5.45 | 30.79 | 66.401 |
|  | 17:00 | 5.22 | 30.49 | 62.404 |
|  | 18:00 | 5.03 | 30.42 | 68.049 |
|  | 19:00 | 4.95 | 29.79 | 63.497 |
|  | 20:00 | 4.56 | 30.34 | 64.832 |
|  | 21:00 | 4.44 | 29.91 | 65.364 |
|  | 22:00 | 4.59 | 29.68 | 70.003 |
|  | 23:00 | 5.07 | 29.94 | 68.47 |
| 平均 |  | 3.56 | 31.36 | 59.35 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-1 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.10 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.03 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.17 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\