山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    2  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-2 | 00:00 | 5.38 | 30.32 | 73.621 |
|  | 01:00 | 4.67 | 30.98 | 71.05 |
|  | 02:00 | 4.12 | 30.71 | 69.528 |
|  | 03:00 | 3.72 | 29.32 | 67.404 |
|  | 04:00 | 2.86 | 28.26 | 65.673 |
|  | 05:00 | 2.95 | 28.78 | 67.818 |
|  | 06:00 | 2.87 | 30.6 | 66.689 |
|  | 07:00 | 2.65 | 29.17 | 62.266 |
|  | 08:00 | 2.96 | 28.36 | 65.58 |
|  | 09:00 | 2.27 | 27.66 | 58.843 |
|  | 10:00 | 3.57 | 27.22 | 66.742 |
|  | 11:00 | 3.58 | 27.86 | 65.762 |
|  | 12:00 | 4.43 | 28.77 | 67.546 |
|  | 13:00 | 3.19 | 27.48 | 61.095 |
|  | 14:00 | 3.96 | 27.95 | 63.839 |
|  | 15:00 | 5.67 | 28.03 | 73.828 |
|  | 16:00 | 4.84 | 29.37 | 65.037 |
|  | 17:00 | 6.22 | 28.52 | 75.375 |
|  | 18:00 | 5.45 | 28.85 | 73.783 |
|  | 19:00 | 5.53 | 29.15 | 76.94 |
|  | 20:00 | 4.57 | 30.4 | 75.055 |
|  | 21:00 | 4.48 | 29.95 | 76.234 |
|  | 22:00 | 4.03 | 30.04 | 73.164 |
|  | 23:00 | 3.94 | 29.91 | 74.739 |
| 平均 |  | 4.08 | 29.07 | 69.07 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-2 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 24.77 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.33 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.05 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\