山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    6  月    3  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-6-3 | 00:00 | 4.07 | 27.81 | 75.48 |
|  | 01:00 | 3.55 | 28.9 | 72.705 |
|  | 02:00 | 4.03 | 29.16 | 72.394 |
|  | 03:00 | 3.57 | 28.26 | 69.63 |
|  | 04:00 | 2.87 | 29.12 | 64.15 |
|  | 05:00 | 2.85 | 27.25 | 66.945 |
|  | 06:00 | 3.26 | 27.91 | 68.451 |
|  | 07:00 | 3.52 | 27.38 | 67.944 |
|  | 08:00 | 3.26 | 27.42 | 66.431 |
|  | 09:00 | 3.31 | 27.12 | 66.266 |
|  | 10:00 | 3.99 | 26.8 | 65.653 |
|  | 11:00 | 3.86 | 26.17 | 71.891 |
|  | 12:00 | 4.42 | 25.81 | 75.128 |
|  | 13:00 | 4.62 | 26.88 | 74.946 |
|  | 14:00 | 4.53 | 26.96 | 73.109 |
|  | 15:00 | 4.43 | 26.29 | 72.38 |
|  | 16:00 | 5 | 26.99 | 67.415 |
|  | 17:00 | 4.97 | 26.09 | 61.76 |
|  | 18:00 | 4.72 | 27.34 | 64.707 |
|  | 19:00 | 4.87 | 27.72 | 64.436 |
|  | 20:00 | 3.83 | 28.68 | 51.659 |
|  | 21:00 | 2.57 | 27.82 | 44.628 |
|  | 22:00 | 2.86 | 29.12 | 47.642 |
|  | 23:00 | 3.41 | 29.81 | 44.443 |
| 平均 |  | 3.85 | 27.62 | 65.42 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-6-3 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.97 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.60 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.94 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲

\